- 附件2:

- 《高电压绝缘》课程教学大纲

大纲执笔人：周力行                             大纲审核人：

课程编号：0808000675

英文名称：High Voltage Insulation

学分： 2

总学时：32。其中，讲授 32  学时，实验 0 学时，上机0  学时，实训 0 学时。

适用专业: 电气工程及其自动化专业（高电压技术方向）

先修课程：《高电压技术》，《发电厂电气主系统》

一、课程性质与教学目的

本课程为电气工程及其自动化专业（高电压方向） 开设的专业选修课程。其目的是使学生掌握电气绝缘特性的基本原理，熟悉主要高压电力设备的绝缘结构特点和其绝缘特性试验，为毕业后从事电力设备的运行、维护、试验、检修、设计和研究工作打下初步基础。

二、基本要求

1.掌握气体、液体、固体电介质及复合绝缘的电气性能的基本理论；

2.熟悉高压绝缘子、电力电容器、电力电缆、高压套管、变压器、高压电机的绝缘结构及运行特性；

3.掌握典型绝缘特性试验原理、接线方法及试验中的注意事项。

三、重点与难点

1.重点：气体、液体、固体电介质及复合绝缘的电气性能；

2.难点：主要电力设备的绝缘结构及其绝缘特性试验。

四、教学方法

采用多媒体教学手段，理论联系实际，直观讲解变压器等设备的绝缘结构及特点。

五、课程知识单元、知识点及学时分配

见表1。

表1   课程的知识单元、知识点及学时分配

| 知识单元 |  | 知识点 |  | 讲课 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 描述 | 序号 | 描述 |  |
| 1 | 绪论 | 1 | 课程内容、任务和学习方法 | 2 |
|  |  | 2 | 电气绝缘的基本特性 |  |
| 2 | 气体击穿理论分析和空气间隙绝缘 | 1 | 气体击穿理论 | 4 |
|  |  | 2 | 不均匀电场中气体击穿的发展过程 |  |
|  |  | 3 | 不同电压作用下的空气间隙的击穿电压特性 |  |
|  |  | 4 | 提高气体间隙击穿电压的措施 |  |
| 3 | 气体中的沿面放电和高压绝缘子 | 1 | 气体中的沿面放电 | 2 |
|  |  | 2 | 各类绝缘子的性能和材料 |  |
|  |  | 3 | 不同条件下对外绝缘放电电压的影响 |  |
| 4 | 绝缘配合 | 1 | 过电压 | 2 |
|  |  | 2 | 绝缘配合的原则与方法 |  |
|  |  | 3 | 架空输电线路绝缘水平的确定 |  |
| 5 | 六氟化硫气体绝缘及GIS | 1 | 均匀及稍不均匀电场中六氟化硫的击穿 | 4 |
|  |  | 2 | 极不均匀电场中六氟化硫的击穿 |  |
|  |  | 3 | 六氟化硫气体中沿面放电及冲击击穿特性 |  |
|  |  | 4 | GIS绝缘 |  |
| 6 | 液体、固体电介质的电气特性 | 1 | 液体、固体电介质的极化、电导与损耗 | 4 |
|  |  | 2 | 液体电介质的击穿 |  |
|  |  | 3 | 固体电介质的击穿 |  |
|  |  | 4 | 电介质的其他的性能 |  |
| 7 | 电力电容器和电力电缆绝缘 | 1 | 电力电容器 | 2 |
|  |  | 2 | 电力电缆 |  |
| 8 | 高压套管和高压互感器绝缘 | 1 | 高压套管 | 2 |
|  |  | 2 | 高压互感器绝缘 |  |
| 9 | 变压器和高压电机绝缘 | 1 | 电力变压器绝缘 | 4 |
|  |  | 2 | 高压电机绝缘 |  |
| 10 | 绝缘特性试验 | 1 | 绝缘电阻测量 | 6 |
|  |  | 2 | 介质损失角正切值的测量 |  |
|  |  | 3 | 电压分布的测量 |  |
|  |  | 4 | 局部放电的测量 |  |
|  |  | 5 | 绝缘油的电气试验和气相色谱分析 |  |
|  |  | 6 | 耐压试验 |  |
|  |  | 7 | 绝缘在线监测 |  |
| 11 | 总计 |  |  | 32 |

六、实验、上机与实训教学条件及内容

见《高电压试验技术教学大纲》。

七、作业要求

作业应该紧紧围绕大纲的基本内容与重点进行布置，既要有加强理解基本概念、原理的习题，也要有一定的提高学生综合分析、应用能力的综合题，以巩固课堂的教学效果，并逐步培养工程技术实践能力。

八、考核方式与要求

1.知识考核

占总成绩的60%，采用期末书面考试的方式评定。期末考试可采用开卷考试。

2.能力考核

占总成绩的40%，其中考勤占20%，根据作业、质疑、课堂讨论和自由选题报告等能力、素质评定占20%。

九、教材与主要参考书

1.教材：

[1] 严璋，朱德恒．高电压绝缘技术[M]．中国电力出版社，2002

2.主要参考书：

[1] 小崎正光．高电压与绝缘技术[M]．科学出版社，2001

[2] 张仁豫，陈昌渔，王昌长. 高电压试验技术[M]．清华大学出版社，2009

[3] 成永红.电力设备绝缘监测与诊断[M]．中国电力出版社，2001